## 招标工程量清单封面
浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | （单位盖章）
法 定 代 表 人: |  | （签字或盖章）
中 介 机 构: |  | （盖单位公章及资质专用章）
法 定 代 表 人: |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  | （注册造价工程师签字及盖执业专用章）
复 核 人: |  | （注册造价工程师签字及盖执业专用章）
编 制 日 期:

## 投标总价封面(已标价工程量清单)
投 标 总 价
招 标 人:
工程名称: | 浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程
投标总价 | (小写):
(大写):
投 标 人: |  |  | ( 单位盖章 )
法 定 代 表 人: |  |  | (签字或盖章)
编制(复核)人: |  | （注册造价工程师签字及盖执业专用章）
投标人委托编制的中介机构 ： |  |  | （单位公章及资质专用章）
| 法 定 代 表 人 ： |  | （签字或盖章）
| 编 制 人 ： |  | （注册造价工程师签字及盖执业专用章）
| 复 核 人 ： |  | （注册造价工程师签字及盖执业专用章)
编 制 时 间:

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表(含单列费用)
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程
序号 | 内容 | 报价元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-(七)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费［3+4］
3 | 排污费、社保费、公积金
4 | 民工工伤保险费{［(一)+(二)+3］*费率}
（四） | 计税不计费
（五） | 不计税不计费
（六） | 税金{［(一)+(二)+(三)+计税部分］*费率}
（七） | 下浮率{［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目(基本费和扬尘污染防治增加费) | 项 |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 工程定位复测费 | 项
三 | 其他组织措施项目
1 | 提前竣工增加费 | 项
2 | 已完工程及设备保护费 | 项
3 | 二次搬运费 | 项
4 | 夜间施工增加费 | 项
5 | 冬雨季施工增加费 | 项
6 | 行车、行人干扰增加费 | 项
合计

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日
3 | 人工(机械) | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 1437501~2 | KBG20 |  | m
2 | 1437501~3 | KBG25 |  | m
3 | 2331021 | 双口信息地插面板 |  | 个
4 | 2331021 | 双口信息插座面板 |  | 个
5 | 2341061~18 | 2U机柜电源条插座 | 15A 5孔 | 套
6 | 2341061~18 | 86型单相双联多用插座 | 15A 5孔 | 套
7 | 2341061~18 | PDU插座 | 15A 5孔 | 套
8 | 2341061~18 | 翻盖式地插 | 15A 5孔 | 套
9 | 2405051 | 三级防雷器TC20-275/2 |  | 个
10 | 2405051 | 二级防雷器TC60-385/4 |  | 个
11 | 2503671 | 超5类4对非屏蔽双绞线缆 | PUC5504 | m
12 | 2503711~B3 | 铜芯绝缘导线BV-500 | 2.5mm2 | m
13 | 2503711~B3 | 铜芯绝缘导线BVR-500 | 2.5mm2 | m
14 | 2503761~3 | 多芯软导线RVV2*1.5mm2 |  | m
15 | 2503761~8 | 多芯软导线(四芯以内) | RVV3*4 | m
16 | 2503761~8 | 多芯软导线(四芯以内) | RVV5*4 | m
17 | 2503771~14 | BVR-10mm2 |  | m
18 | 2503771~17 | 铜芯绝缘导线BVR-500 | 35mm2 | m
19 | 2511241~5 | 铜芯电力电缆YJV-3*2.5 |  | m
20 | 2511241~5 | 铜芯电力电缆ZR-YJV-5*10 |  | m
21 | 2601001~2 | 金属桥架 | C-200*100 | m
22 | 2611001~A1 | 钢接线盒 | 86H50 | 个
23 | 2703001 | 超五类非屏蔽模块 |  | 个
24 | 2711021 | 8路高清数字录像机安装 |  | 台
25 | 2711021 | 红外彩色高清半球摄像机 |  | 台
26 | 2713071 | 双口信息插座盒 |  | 个
27 | 2721871 | 门禁、考勤管理软件 |  | 套
28 | 2722051 | 投影幕布 | 100寸 | 台
29 | 2722271 | 数字录像机硬盘 | 6TB | 台
30 | 3041031 | 19'标准机柜 | 600*600*2000 | 个
31 | 3041031 | 19”标准机柜 | 600*800*2000 | 个
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
32 | 5002131~2 | EC01配电箱 | 1.0m | 台
33 | 5002131~2 | EC02配电箱 | 1.0m | 台
34 | 主材0001 | 塑料带盖理线架 IU |  | 个
35 | 5002171 | 一体化门禁控制器 | 单门 | 台
36 | 5002171 | 单门磁力锁 |  | 台
37 | 5002171 | 开门按钮 |  | 台
38 | 5002211 | UPS主机 |  | 台
39 | 5002211 | 电源设备 | BATS R6P24-B(6节） | 台
40 | 5002211 | 铅酸蓄电池 |  | 台

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表（含单列费用）
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程
单位工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费 ［3+4］
3 | 排污费、社保费、公积金
4 | 民工工伤保险费 ［（一 + 二 + 三 + 3）*费率］
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮率［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单及计价表
工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程
单位工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 计日工 |  | 明细详见表1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表1-4-2
4 | 创标化工地增加费 | 0 | 暂定费用
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程-浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 | [8 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
综合布线系统
1 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称:双孔信息插座 2.类 型:86型 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:含模块、面板、底盒 | 个 | 61
2 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名 称:双孔信息地插（铜） 2.类 型:86型 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:含模块、面板、底盒 | 个 | 4
3 | 030502010001 | 配线架 | 1、名称：模块式网络配线架 2、规格：24口 3、含模块 4、包括安装、调试所需的一切配件辅材 5、详见招标图纸 | 块 | 5
4 | 030502017001 | 线管理器 | 1、名称：IU塑料带盖理线架 2、与24口配线架配套使用 3、包括安装、调试所需的一切配件辅材 4、详见招标图纸 | 个 | 15
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:KBG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 300.00
6 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:KBG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 700.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程-浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 | [8 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：超五类非屏蔽双绞线 2、敷设方式：管内及桥架布放 | m | 6710.00
8 | 030502009001 | 跳线 | 1.名 称:超五类非屏蔽跳线 2.类 型:RJ45-RJ45 3.规格:2米 | 条 | 250
9 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线线缆测试 | 链路 | 115
10 | 030411006005 | 接线盒 | 接线盒:1、名称：钢制接线盒, 2、规格：86H50; 3、安装方式：暗装 | 个 | 60
11 | 030411003003 | 桥架 | 1、型号：金属桥架（全封闭槽式桥架、热镀锌，加盖板） 2、规格：200mm*100mm，含弯头、三通或四通、终端封头，连接螺丝等 | m | 34.00
12 | 030413001003 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制作安装 2、含除锈刷油漆等 | kg | 500.00
视频监控系统
13 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：红外彩色高清半球摄像机 2、规格：200万像素 3、带镜头、支架安装 4、含六类水晶头制作安装 5、包括安装、调试所需的一切配件辅材 6、详见招标图纸 | 台 | 8
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程-浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 | [8 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030507013001 | 录像设备 | 1、名称：8路高清数字录像机 2、规格：DH-NVR4208-8P 3、包括安装、调试所需的一切配件辅材 4、详见招标图纸 | 台 | 1
15 | 03B001 | 硬盘 | 1、名称：数字录像机硬盘 2、规格：6TB 3、包括安装、调试所需的一切配件辅材 4、详见招标图纸 | 台 | 2
16 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:KBG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 100.00
17 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称：信号线 2、规格：超五类非屏蔽双绞线 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：管内及桥架布放 | m | 480.00
18 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.名称：视频安防监控系统调试 | 系统 | 1
19 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线线缆测试 | 链路 | 8
门禁一卡通系统
20 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、名称：一体化门禁控制器,单门 2、规格：密码+指纹 | 台 | 2
21 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：出门按钮 2、规格：86型，暗装 | 台 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程-浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 | [8 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：单门磁力锁 2、规格：带闭门器、安装支架 3、安装方式：门上安装 | 台 | 1
23 | Z030508003001 | 其他电源设备安装 | 1.名称：门禁专用电源 2.规格：标准AC220V，50Hz | 台 | 2
24 | 030501017001 | 软件 | 1、名称：门禁、考勤管理软件 2、包括安装、调试所需的一切配件辅材 3、详见招标图纸 | 套 | 1
25 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:KBG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 50.00
26 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：控制线 2、规格：RVV2*1.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内及桥架布放 | m | 100.00
27 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1、名称：信号线 2、规格：超五类非屏蔽双绞线 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：管内及桥架布放 | m | 100.00
28 | 030411006006 | 接线盒 | 接线盒:1、名称：钢制接线盒, 2、规格：86H50; 3、安装方式：暗装 | 个 | 4
29 | 030507018002 | 安全防范全系统调试 | 安全防范全系统调试:出入口系统调试及试运行 | 系统 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程-浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 | [8 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
机房系统
30 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称：19″机柜 2、材质：钢制 3、规格：600*800*2000mm 配电源模块~220V，前后网孔门； 4、安装方式：落地安装 5、包括安装、调试所需的一切配件辅材 6、详见招标图纸 | 台 | 1
31 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1、名称：19″机柜 2、材质：钢制 3、规格：600*600*2000mm 配电源模块~220V，前后网孔门； 4、安装方式：落地安装 5、包括安装、调试所需的一切配件辅材 6、详见招标图纸 | 台 | 1
32 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、名称：3KVA UPS 2、型号：SUN6103H-RM 4、详见招标图纸 | 台 | 1
33 | Z030508002002 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、名称：6节电池柜(含6节电池12V 24AH) 2、型号：BATS R6P24-B(6节） 3、包括安装、调试所需的一切配件辅材 4、详见招标文件及招标图 | 套 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程-浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 | [8 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | Z030508004001 | 信号避雷装置安装 | 1、名称：避雷器 2、规格：电源Ⅱ级 3、包括安装、调试所需的一切配件辅材 4、详见招标文件及招标图 | 个 | 1
35 | Z030508004002 | 信号避雷装置安装 | 信号避雷装置安装:1、名称：避雷器 2、规格：电源三级 3、包括安装、调试所需的一切配件辅材 4、详见招标图纸 | 个 | 1
36 | 030409004001 | 均压环 | 均压带:1、名称：计算机房均压带 2、规格：3×30mm扁铜 3、包括安装、调试所需的一切配件辅材 4、详见招标图纸 | m | 5.00
37 | 030411004002 | 配线 | 配线:1、名称：接地线 2、规格：BVR10 3、静电地板、机柜、金属龙骨等金属物接地，包括铜端子以及安装、调试所需的一切配件辅材 4、详见招标图纸 | m | 5.00
38 | 030411004003 | 配线 | 配线:1、名称：接地线 2、规格：BVR-500 35mm2 3、包括铜端子以及安装、调试所需的一切配件辅材 4、详见招标图纸 | m | 5.00
39 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 防静电活动地板:1、名称：全钢静电地板（含地板支架） 2、规格：600*600*35 | m2 | 3.80
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程-浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 | [8 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1、名称：100寸投影幕布 2、规格：100寸电动投影幕布4：3 3、安装方式：吊装 4、选型：100"/红叶 | 台 | 1
41 | 030502009002 | 跳线 | 跳线:1、名称：HDMI成品线 2、规格：10米 | 对 | 1
电源系统
42 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ECO1 2.安装方式:挂墙 3.其他:箱内元器件详见设计 | 台 | 1
43 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱EC02 2.安装方式:挂墙 3.其他:箱内元器件详见设计 | 台 | 1
44 | 030411003002 | 桥架 | 1、型号：金属桥架（全封闭槽式桥架、热镀锌，加盖板） 2、规格：200mm*100mm，含弯头、三通或四通、终端封头，连接螺丝等 | m | 34.00
45 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制作安装 2、含除锈刷油漆等 | kg | 500.00
46 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:KBG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 400.00
47 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5×10 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 100.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程-浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 | [8 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 50.00
49 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电力电缆头ZR-YJV-5×10制作安装 | 个 | 2
50 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电力电缆头YJV-3*2.5制作安装 | 个 | 2
51 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：控制线 2、规格：RVV5*4 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内及桥架布放 | m | 10.00
52 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：控制线 2、规格：RVV3*4 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内及桥架布放 | m | 10.00
53 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:BV-500 2.5mm2 | m | 1200.00
54 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:BVR-500 2.5mm2 | m | 600.00
55 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：市电插座安装 2、规格：86型单相双联多用插座 | 个 | 56
56 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：电源地插座 2、规格：翻盖式地插 | 个 | 4
57 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：电源插座 2、规格：2U机柜电源条 | 个 | 2
58 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：PDU | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程-浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 | [8 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称：钢接线盒, 2、规格：86H50; 3、安装方式：暗装 | 个 | 111
60 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1
合计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程
单位工程及专业工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程-浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合计

## 表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计价表
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程
单位工程及专业工程名称:浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程-浙商金汇信托股份有限公司（成都办公室）弱电智能化系统工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 已完工程及设备保护费
3 | 二次搬运费
4 | 夜间施工增加费
5 | 冬雨季施工增加费
6 | 行车、行人干扰增加费
合 计